PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa Skateparku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – rekreacyjnego w Studziannie”

na terenie działki nr 324/3 obręb Studzianna

Zamawiający: Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

Autor:			mgr. inż. arch. Mirosław Macioszek

upr. nr MPOIA/090/2010

Nazwa i kody CPV:

- 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych 
i rekreacyjnych

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- 45262300-4 Betonowanie

- 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

- 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Kraków, styczeń 2023 r.

Spis treści

Spis treści	2

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1. Zakres robót budowlanych	3

a. Projektowane nawierzchnie	6

b. Projektowane przeszkody	6

2.	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektu	15

4. Szczegółowy wykaz elementów	15

4.1 Mała architektura	16

4.2 Regulamin	19

5. Dokumentacja techniczna	20

5.1. Zakres szczegółowy dokumentacji technicznej	20

5.2 Warunki realizacji dokumentacji projektowej	21

5.3 Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiającego	22

6.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	23

7.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót	23

8.	Uwagi	25

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	26

III.	ZAŁĄCZNIKI	26

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Koncepcja skateparku w Gminie Poświętne o łącznej powierzchni 400 m2 głównej płyty typowego skateparku oraz 300 m2 w formie alejek i pieszych dojść. Obiekt posiada elementy napędowe w postaci Quarter Pipa o dwóch wysokościach oraz Bank Ramp z Curbem, również o dwóch wysokościach. Dodatkowo w części środkowej znajdziemy funbox nawiązujący do architektury miejskiej, zawierający prostą poręcz, murki opadające oraz Barcelonę z piramidą. Dodatkowo w środkowej części znajdziemy Manual Pad z rurką prostą i grindboxami. Niewysokie przeszkody nawiązujące do przestrzeni miejskiej sprawią, że na skateparku odnajdą się początkujący oraz zaawansowani użytkownicy.

### 1.1. Zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie skateparku czyli placu rekreacyjno-sportowego, przeznaczonego dla użytkowników m.in. deskorolek, rowerów i rolek na terenie działki nr 324/3 obręb Studzianna, mieszczącej się na terenie Gminnego Ośrodka rekreacyjnego w  miejscowości Studzianna.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wizja w terenie

- Wykonanie badań geotechnicznych gruntu

- Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej

- Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu

- Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń

- Z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wystąpić w wnioskiem o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

- Z uwagi na brak MPZP należy uzyskać  informację o nadajniku który znajduje się w niedużej odległości na sąsiedniej działce, czy od niego jest konieczność zachowania bezpiecznej odległości

- Usunięcie drzew – samosiejek – które znajdują się pomiędzy boiskiem a terenem na którym ma powstać skatepark – uzyskanie niezbędnych zgód jeśli będzie to konieczne

- Wystąpienie do Lasów Państwowych o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej

- Zrealizowanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania w oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentację techniczną

- Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym oświadczenie o zgodności zaprojektowanego skateparku z normą jest PN-EN 14974:2019-07 Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami

- Zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie z Ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane ze zm. w ramach zamówienia (koszt uwzględniony w cenie oferty)

UWAGA:

Zaleca się wykonania wizji terenu w celu określenia na dostępności terenu oraz możliwości dojazdu do miejsca inwestycji, oferent pomijając ten krok działa na właśnie ryzyko.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonać dodatkowe badania, takie jak np. badania betonu itp. na koszt Wykonawcy.

UWAGA:

Skatepark należy do VIII kategorii obiektów budowlanych – inne budowle.

UWAGA:

Koncepcja architektoniczna została wykonana na potrzeby budowy skateparku na terenie Gminnego Ośrodka rekreacyjnego w miejscowości Studzianna. Koncepcja została dostosowana do lokalizacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawa. Korekta założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest możliwa wyłącznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany technologii wykonania skateparku.

Koncepcja została zaopiniowana pozytywnie przez Zamawiającego. Zmiana koncepcji wymaga ponownego uzgodnienia.

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Budowę skateparku betonowego w technologii betonowej monolitycznej wylewanego na mokro metodą torkretowania,

- Dostawa i montaż regulaminu,

- Dostawa i montaż małej architektury,

- Dostawa i montaż lamp sportowych wraz z słupami.

UWAGA:

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, wykonania pomiarów oraz tyczeń geodezyjnych, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 2595m2.

UWAGA:

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar robót w ramach opracowania dokumentacji projektowej.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

### a. Projektowane nawierzchnie

- Powierzchnia projektowanego skateparku wynosi 400 m2 głównej płyty typowego skateparku oraz 300 m2 w formie alejek i dojść. Skatepark posiadad kształt zbliżony do prostokąta, z alejką odchodzącą w bok.

- Boki projektowanego skateparku posiadają długość 35,7m x 18m (długość, szerokość)

### b. Projektowane przeszkody

- Przeszkody na całości skateparku muszą zostać wykonane w technologii betonowej monolitycznej, oraz Spin Ramp w technologii modułowej o podwyższonym standardzie.

Zestawienie przeszkód skateparku:

| Lp. | Elementy skateparku | Wymiary w cm (długość, szerokość, wysokość) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quarter Pipe | 355x1170x150/180 |
| 2 | Funbox z London Gapem | 595x906x60 |
| 3 | Barcelona z Piramidą | 415x906x45/110 |
| 4 | Manual Pad z Rurką | 605x980x15/55 |
| 5 | Bank Ramp z Curbem | 480x1170x150/180 |
| 6 | Bank Ramp | 400x593x177 |
| 7 | Grindbox/Murek betonowy | 232x60x60 |
| 8 | Curb/Krawężnik betonowy | 400x16x15 |
| 9 | Rurka | 514x4x30 |
| 10 | Spin Ramp | 610x1528x62/104 |

Wizualizacja skateparku

Rys. 1 Rzut z góry

Rys. 2 Widok od strony górki saneczkowej

Rys. 3 Widok od strony wejście na Gminny Ośrodek sportowo - rekreacyjny

Rys. 4 Widok od strony lasu przylegającego do obiektu

Rys. 5 Widok od strony od strony lasu przylegającego do obiektu

Rys. 6 Widok od strony górki saneczkowej

Rys. 7 Widok od strony górki saneczkowej

Rys. 8 Widok od strony Boiska

Rys. 9 Widok od strony Boiska

Rys.10 Widok od lasu

Rys. 11 Widok od strony Boiska

Rys. 12 Możliwość etapowania inwestycji

c. Dokumentacja techniczna

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na aktualnych mapach wysokościowych na podstawie koncepcji architektonicznej;

- Pozyskanie map do celów projektowych i wykonanie niezbędnych badań;

- Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń;

- Zrealizowanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania i dopuszczenia obiektu do użytkowania w oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentację techniczną;

- Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych – niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Zamawiającemu należy przekazać 3 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji 	drukowanej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz. U. tj. 2021r. poz. 2351 z 2022r., poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, poz. 1609;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 2021r., poz. 2458;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020r., poz. 782;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. z 2012r., poz. 463;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. Nr120, poz.1126 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Dz. U. 2021r., poz. 1170;

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2019r. poz. 2020;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. 2021r. poz. 2458;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U.2021r. poz. 2454;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. 2012 poz. 1109.

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektu

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni publicznej zachęcającej młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji społecznej. Budowa skateparku ma na celu stworzenie nowoczesnego terenu rekreacyjnego.

Koncepcja przewiduje stworzenie skateparku betonowego wykonanego w technologii betonowej monolitycznej.

Planowane przeszkody będą przystosowane do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane do istniejącego terenu. Oprócz przeszkód w technologii betonowej monolitycznej z zaprojektowano także poręcze ze stali ocynkowanej kotwione do nawierzchni. Projektowana płyta żelbetowa musi posiadać spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych do studzienki na terenie działki, a jednocześnie dawać możliwość płynnej jazdy.

Dodatkowo zaproponowana została koncepcja zagospodarowania terenu, zakładająca montaż elementów małej architektury (murki betonowe, kosze na śmieci, regulamin), obiekt doświetlony będzie nowymi lampami oraz częściowo z istniejącej lampy która znajduje się obok boiska, dojście stanowić będzie betonowa ścieżka.

## 4. Szczegółowy wykaz elementów

| 1 | Quarter Pipe |
| --- | --- |
| 2 | Funbox z London Gapem |
| 3 | Barcelona z Piramidą |
| 4 | Manual Pad z Rurką |
| 5 | Bank Ramp z Curbem |
| 6 | Bank Ramp |
| 7 | Grindbox/Murek betonowy |
| 8 | Curb/Krawężnik betonowy |
| 9 | Rurka |
| 10 | Spin Ramp |

### 4.1 Mała architektura

Murki betonowe:

- Materiał ławki: beton, rama stalowa, drewno: świerkowe, sosnowe lub egzotyczne,

- Sposób montażu zgodnie z zaleceniami ostatecznie wybranego wykonawcy.

- Długość murka: 232 cm,

- Szerokość murka: 60 cm,

- Wysokość całkowita: 60 cm,

- Ilość: 2 szt.,

Kosze na śmieci:

- Materiał kosza: metalowa rama, spawana, malowana proszkowo na kolor czarny, drewno skandynawskie, impregnowane, malowane na kolor, pinia, tik, palisander, orzech, brąz, antracyt, dąb jasny lub  mahoń.

- Montaż: Mocowany do podłoża Ostateczny sposób montażu zgodnie z zaleceniami ostatecznie wybranego producenta.

- Wyposażony w cynkowany wkład.

- Wysokość kosza: 55 cm,

- Szerokość kosza: 38 cm,

- Pojemność kosza: 35 l.

- Ilość: 2 szt.

Lampy sportowe:

- Materiał oprawy: aluminium malowany proszkowo, szyba hartowana transparentna,

- Montaż: Mocowany na słupie istniejącym, jak i dodatkowym. Ostateczny sposób montażu zgodnie z zaleceniami ostatecznie wybranego producenta.

- Typ źródła: LED 100 / 400W – 15 000 /60 000 lm

- Zasilanie: 220..240 V, 50..60 Hz,

- Wysokość słupa: 6 - 8 m,

- Ilość słupów: 2 szt.,

- Ilość lamp: 5 szt.

UWAGA: Ilość lamp stanowi jedynie propozycje do koncepcji. Ilość i rodzaj może się zmienić na etapie projektowania.

### Piłkochwyt:

Z uwagi na niski piłkochwyt od strony boiska zaleca się zainstalowanie wyższego

ok. 6-8 m.

### 4.2 Regulamin

Regulamin użytkowania skateparku zostanie umieszczony na wodoodpornej tablicy, zamontowanej na dwóch stalowych słupkach. Tablica zostanie umieszczona przy wejściu na skatepark.

## 5. Dokumentacja techniczna

### 5.1. Zakres szczegółowy dokumentacji technicznej

- Wizja w terenie przewidzianym pod inwestycję

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu

- Opracowanie projektu budowlanego (projekt budowlany wraz z dokumentacją techniczną)

- Wykonania pomiarów uzupełniających na mapach sytuacyjno – wysokościowych (w razie konieczności).

- W przypadku zaistniałych kolizji z zielenią, należy wystąpić z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska o wydanie stosownego zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów oraz uzyskać przedmiotową decyzję (w razie konieczności).

- Uzyskanie opinii, warunków technicznych i niezbędnych uzgodnień branżowych projektu - wszystkie oryginały wraz z załącznikami przekazać Zamawiającemu.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Opracowanie przedmiarów robót.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich

- Opracowanie BIOZ

- Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu lub decyzji pozwolenia na budowę.

- Przekazanie Zamawiającemu zgody na wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności).

- Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę.

### 5.2 Warunki realizacji dokumentacji projektowej

Warunki realizacji dokumentacji projektowej:

- Termin realizacji całości prac projektowych tj. dostarczenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę do dnia określi Inwestor.

- Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami

- w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie zlecenia z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- Zamawiający mając na uwadze powyższe może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Przekazanie do Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przekazanie do Zamawiającego zgody na wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności).

- Za zgodność mapy sytuacyjno – wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Przy odbiorze końcowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym ostateczne pozwolenie na budowę).

- Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i oświadczenia Projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nim uwzględnione.

- Wszelkie opłaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest obowiązany w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia i pozwolenia uprawniające do użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, jeśli jest wymagane, uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1944 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1169 ze zm.).

- Wykonawca powinien zapewnić kierownika budowy.

- Wykonawca może zgłosić rozpoczęcie robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Inwestor może zgłosić rozpoczęcie robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku lecz należy mu dostarczyć: przygotowany druk zgłoszenia, oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku, kopię zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz kopię uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Należy załączyć także oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego wraz z kopią zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów oraz kopię uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej obejmującą projektowanie bez ograniczeń.

UWAGA: Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji.

### 5.3 Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiającego

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w formie opisowej i graficznej:

- dokumentacja geologiczno-inżynierska – 2 egzemplarze

- dokumentację projektową wykonać na podstawie aktualnej mapy do celów projektowych w 4 egzemplarzach

- informacja dotycząca BIOZ – 4 egzemplarzy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze

- przedmiar robót + kosztorysy uproszczone robót branżowych w zapisie PDF –

2 egzemplarze

- całość dokumentacji zapisana na nośniku USB – 1 egzemplarz

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu na nośniku cyfrowym:

- opis techniczny (w formacie *.doc lub pdf)

- rysunki zawarte w projektach z uwzględnieniem występujących branż.

(w formacie *.dwg oraz pdf)

- mapa do celów projektowych (w formacie *.dwg)

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- (w formacie *.doc lub pdf)

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (w ogólnodostępnych w Polsce programach do kosztorysowania posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach np. PDF oraz EXCEL)

UWAGA:

Program funkcjonalno - użytkowy jest jedynie materiałem poglądowym. Nie wyklucza się korekty założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Korekta założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest możliwa wyłącznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany technologii wykonania skateparku. Program został uzgodniony z przedstawicielem przyszłych użytkowników 	skateparku. Zmiana koncepcji wymaga ponownego uzgodnienia.

Koszty dodatkowych opracowań związanych z pozyskaniem zgód, opinii, zwolnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca.

## Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.

Skatepark musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

## Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do wykonania stanowiska. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska,

- zabezpieczeniem terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projekcie,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),

- Odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowego do eksploatacji przedmiotu umowy).

Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona we własnym zakresie i na swój koszt. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do Wykonawcy.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami i normami:

- EN 14974:2019, IDT Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

- D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

- D-02.00.00 Roboty ziemne

- D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

## Uwagi

Program funkcjonalno – użytkowy został wykonany na potrzeby stworzenia skateparku w Gminie Poświętne na terenie Ośrodka Sportowo – rekreacyjnego Studzianna. Koncepcja została dostosowana do lokalizacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawa. Korekta założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest możliwa wyłącznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany technologii wykonania skateparku.

Program został uzgodniony z przedstawicielem przyszłych użytkowników 	skateparku. Zmiana koncepcji wymaga ponownego uzgodnienia.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych –niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz zgód, jak również związanych z tym dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich certyfikatów i atestów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania.

- Wszystkie urządzenia skateparku muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku.

- Wszelkie użyte w tekście nazwy własne nie oznaczają konieczności zastosowania konkretnego produktu, a jedynie stanowią odniesienie do minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości, parametrów technicznych bądź standardu estetycznego i mogą zostać zastąpione przez inny produkt lub materiał o cechach odpowiadających lub przewyższających przywołany przykład.

- Jakiekolwiek odstępstwa od parametrów jakościowych, przyjętych przez Zamawiającego są możliwe jedynie za jego pisemną zgodą i po wykazaniu, że zmiana powoduje poprawę warunków (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizowanej inwestycji lub eksploatacji obiektu.

- Wszystkie rozwiązania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami związanymi z inwestycją.

- Wykonawca w ramach umowy przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego w zakresie konserwacji, użytkowania i ochrony obiektu. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne instrukcje użytkowania i ochrony obiektu.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, wykonania oraz oddania do użytkowania wykonany zostanie zgodnie z podpisaną umową.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, przeznaczoną pod inwestycję, na cele budowlane.

- Realizacja stanowiska została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i 	środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

# ZAŁĄCZNIKI

- Karta Techniczną wraz ze specyfikacjami – skatepark Gmina Poświętne

- Plansza z wizualizacjami - skatepark Gmina Poświętne

- Uprawnienia projektanta

- Mapa zasadnicza

- Koncepcja zagospodarowania terenu